ООО ТД «ВОДОЧИСТ»

Тел: 8(926)525-9361, 8(926)9009209, 8(495)3168096 доб. 111, Email: info@tdvodochist.ru Web: www.tdvodochist.ru, водочист.рф ИНН 7726453130; КПП 772601001; ОГРН 1197046333730.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ШУ для КНС

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо, телефон, почта |  |
| 1. | Описание системы |
|  |  | Марка и модель |
| 1.1 Тип исполнительного механизма требующего контроль | Насос |  |  |
|  | Воздуходувка |  |  |
|  | Задвижка |  |  |
|  | Другое |  |  |
| 1.2 Поддерживаемый параметр (требующий контроля) | Давление |  |
|  | Уровень |  |
|  | Расход |  |
|  | Температура |  |
|  | Другое |  |
| Дополнительно |  |
| 2. | Данные электродвигателей |
| № 1 | № 2 | № 3 |
| Мощность, КВт |  | Мощность, КВт |  | Мощность, КВт |  |
| Напряжение, В |  | Напряжение, В |  | Напряжение, В |  |
| Номинальный ток, А |  | Номинальный ток, А |  | Номинальный ток, А |  |
| Номинальная частота ращения, об/мин |  | Номинальная частота ращения, об/мин |  | Номинальная частота ращения, об/мин |  |
| № 4 | № 5 | № 6 |
| Мощность, КВт |  | Мощность, КВт |  | Мощность, КВт |  |
| Напряжение, В |  | Напряжение, В |  | Напряжение, В |  |
| Номинальный ток, А |  | Номинальный ток, А |  | Номинальный ток, А |  |
| Номинальная частота ращения, об/мин |  | Номинальная частота ращения, об/мин |  | Номинальная частота ращения, об/мин |  |
| 3. | Параметры шкафа и окружающей среды |
| УХЛ4 |  | Температура окружающего воздуха не более +40 С° и не ниже 0 С°, средняя за 24 часа не более 35 |
| УХЛ2 |  | -40 С°; +40 С° под навесом от воздействия осадков и солнечных лучей |
| УХЛ1 |  | -40 С°; +40 С° на открытом воздухе |
| 4. | Управление двигателями и питание |
| 4.1 Прямой пуск | Частотное регулирование |  |
| 4.2 Плавный пуск | Один преобразователь частоты |  |
|  | Преобразователь частоты на каждый электродвигатель |  |
| 4.3 Количество вводов питания | Два ввода питания (с АВР) |  |
|  | Два ввода питания (без АВР) |  |
|  | Один ввод питания |  |
| 5. | Дополнительная комплектация |
| 5.1 GSM – модем (управление и контроль с мобильного телефона (планшета) |  |
| 5.2 Датчики и счетчики |  |
| Термисторная защита двигателя |  | Амперметр |  | Счетчики электроэнергии |  |
| Защита по температуре |  | Вольтметр |  | Датчик влажности |  |
| Другое |  |

Дата «                 »        Подпись и ФИО                                              Печать

Прикрепите заполненный опросный лист к форме on-line заказа